城口县经济和信息化委员会

关于开展厂房安全隐患排查整治的通知

县供电公司，县通信、民爆、燃气企业和各工业企业：

2021年7月12日，合川区发生一玻璃厂钢架倒塌致多人死伤安全生产事故。为深刻汲取事故教训，按照市政府和县政府领导批示精神，请各企业立即开展厂房安全隐患排查整治工作。现将有关事宜通知如下。

一、排查整治时间

即日起至8月31日。

二、排查整治范围

各企业自行组织排查整治。

三、排查整治重点

（一）建筑和设施设备危险源。厂房顶棚、梁柱、屋架支撑系统、墙体和老旧设施设备类安全隐患。是否存在加层、扩建、拆改主体结构等行为。

（二）消防火灾类危险源。电力线路老化、破损以及敷设不规范或私拉乱接，设备违规操作等隐患；违规施工、违章动火动焊隐患；厂房内违规储存易燃物品，厂房前无消防通道或消防通道堵塞等隐患。

（三）违建类违章类危险源。厂房非法违法生产经营行为；厂房内生产、经营、居住等“三合一”违章行为；擅自改变厂房用途等违法行为。

（四）安全标示及应急值守类危险源。厂房内安全警示标志标识缺失、不规范等行为；厂房无人值守或未围挡封闭、未执行封闭管理，围挡未设置警示或安全标牌标语等隐患。

（五）汛期厂房地质灾害类危险源。厂房汛期周边地质灾害类（泥石流、滑坡、垮塌）等风险隐患，以及其它类风险隐患。

四、工作要求

（一）提高认识，落实责任。各企业要充分认识此次专项排查整治的重要性，坚持人民至上、生命至上，坚持红线思维、底线思维，扛实企业主体责任，统筹开展厂房安全专项整治工作。

（二）隐患排查，强化整改。各企业要坚持党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，切实落实专项整治工作责任。要严格按照隐患排查不彻底不放过、隐患整治不到位不放过、事故责任不追究不放过要求，全面落实专项整治责任。针对排查发现的问题，要明确整改措施，限期销号，确保整治措施落实到位，形成闭环管理。防止厂房塌顶、墙体坍塌等造成的伤亡事故，确保人民群众生命财产安全。

（三）信息报送，巩固成效。各企业要按期报送隐患排查整治情况，并于2021年8月30日前上报工作开展情况，及时提炼工作亮点，巩固工作成效，建立长效机制。

城口县经济和信息化委员会

2021年8月17日