## Sheet1
附件1：
城口县2023年水旱灾害防御工作要点
序号 | 检查类别 | 检查范围 | 检查内容 | 备注
1 | 山洪灾害防御 | 各乡镇、街道 | 1.山洪灾害无线预警广播、自动雨量（水位）站点设备是否完整，是否正常使用； 2.各山洪灾害点口哨、铜锣、首要报警器和扩音器等器具是否配置完备； 3.现场是否张贴山洪灾害防御安全责任公示牌； 4.各乡镇（街道）是否按村编制山洪灾害应急预案； 5.各山洪灾害点安全转移责任人是否熟悉掌握预警方法和安全转移路线等内容； 6.是否按照预案方案独立开展应急演练； 7.各辖区范围内山洪危险点是否完成山洪应急演练； 8.山洪灾害危险区动态管理情况；
2 | 防御预案编制 | 各乡镇、街道，水利工程运行管理单位 | 1.是否完成预案编制（修订），预案编制要素是否完整齐全（即，包括江河洪水与防洪工程状况、超标洪水防御工作原则、控制节点不同量级超标洪水的主要应对措施、责任与权限等内容）； 2.是否按规定程序备案，是否明确不同量级超标洪水情况下水文监测频次、控制节点洪水预报责任单位，是否确定实时水情、预报成果的发送范围、时效、程序； 3.是否明确不同量级超标洪水条件下可能淹没区域、人员转移时机、转移责任主体； 4.是否明确超标洪水防御相关舆情实时监测、分析研判、有序应对的工作机制和要求； 5.是否以适当方式开展培训（可与其他防汛工作培训整合开展）；
3 | 水利工程运行管理 | 各水库（大坝）工程、堤防（闸坝）工程 | 1.是否建立水库大坝安全管理责任制和责任追究制度,“三个责任人”是否公示。 2.是否建立相应的管理制度,健全防汛抗旱组织领导体系； 3.是否及时编制修订调度方案（运用计划）并报水行政部门审批备案； 4.人员基本支出和维修养护经费是否落实； 5.是否进行大坝注册登记并按规定时间进行安全鉴定； 6.目前的安全状况是否满足防汛要求，是否采取了应对措施； 7.工程主体是否存在安全隐患，是否采取除险加固应对措施；是否存在重大安全隐患并建立台帐； 8.是否有专门管理机构或落实看护人员；是否定期对大坝及机电设备进行安全监测和巡查，监测和数据分析是否满足运行要求； 9.报警通讯系统是否畅通，配备防汛抢险物料；是否进行了有针对性的演练。 堤防（闸坝）工程是否运行正常，穿堤建筑物与堤身结合部是否存在安全隐患且无应急处置措施的状况，是否存在危及堤防稳定的现象； 10.重大隐患是否做到了整改责任人、整改期限、整改资金、监控措施和应急预案“五落实”。
4 | 涉水工程建设管理 | 在建涉水工程 | 1.是否是否建立健全组织体系，按并“一岗双责”建立安全生产责任制组织开展落实； 2.是否编制工程项目水影响论证报告和水土保持方案，并报水行政部门审批备案； 3.是否制定应急度汛方案和施工计划并报水行政部门备案；是否缴纳水土保持补偿费并落实综合防治措施； 4.是否按照度汛方案或超标准洪水应急预案落实人防、物防、技防措施，充实防汛抢险队伍，备足备齐防汛器材、设备等物资； 5.是否按规定编制生产安全事故应急预案，并按规定组织演练； 6.是否对深基坑、高边坡、洞室开挖、民用爆炸物品仓库等施工重点部位以及施工用电、脚手架工程、模板工程、起重吊装等施工重点环节的危险源进行了检查； 7.是否按有关规定办理施工许可及安全监督手续；是否取得有效的安全生产许可证；是否存在无证施工、越级承包、非法转包及违法分包等问题； 8.是否存在重大事故隐患，是否在施工现场公示重大危险源，并落实专人管理。 9.重大事故隐患是否做到了整改责任人、整改期限、整改资金、监控措施和应急预案“五落实”。
5 | 河长制内容 | 县内各河流（道）、水库及污水处理厂范围内 | 1.河道保洁基本情况，包含河道内是否涉及乱倾乱倒行为、脏乱差现象；水库管理单位是否定期开展水库清漂； 2.查看河道内是否存在污水偷排直排乱排问题； 3.查看河道是否存在乱挖乱采现象，包含河道工程建设占用河道、河道清淤、偷采砂石问题等进行检查； 4.查看污水处理厂运行情况及污水处理技改扩容进度； 5.查看临河养殖户粪污处理是否达标，是否符合建设养殖场环保标准；
6 | 小水电运行管理 | 各农村小水电 | 1.值班人员是否佩戴上岗证、有无上岗证； 2.两票三制（工作票、操作票；交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制）执行情况； 3.各项规章制度是否上墙、是否看得清字； 4.重要地段、重要部位是否设置安全警示标志； 5.是否落实消防设施和防火措施； 6.环境卫生、杂物和安全操作工器具是否摆放整齐； 7.安装了生态流量泄放装置的电站，设备是否正常工作，泄放量是否达到核定值； 8.是否有防汛应急预案和安全生产应急预案；