城口县应急管理局2022年安全生产监督检查情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 科室 | 检查单位 | 检查情况 | 备注 |
| 2022.8.18 | 工贸烟花危化科 | 中国石化销售股份有限公司重庆三峡石油分公司和平加油加气站 | 1.从业人员安全生产教育培训；2.在有较大危险因素的场所和有关设施、设备上设置安全警示标志；3.如实记录事故隐患排查治理情况并向从业人员通报；4.安全设备维护、保养、检测；5.责任公示牌行政区负责人未及时更换。 | 已整改 |
| 2022.9.06 | 工贸烟花危化科 | 重庆市龙河烟花爆竹有限公司 | 1.批发企业人员、车辆出入库管理；2.批发企业设备设施检维修管理；3.从业人员安全生产教育培训；4.批发企业产品存放；5.批发企业运输车辆、工具管理；6.库房外警戒线不清晰；7.灭火箱锈蚀未及时更换。 | 已整改 |