城口县应急管理局2022年安全生产监督检查情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 科室 | 检查单位 | 检查情况 | 备注 |
| 2022.11.14 | 工贸烟花危化科 | 城口县聚信佳旅游开发有限公司高楠农村加油站 | 1.生产经营单位的主要负责人履行对本单位安全生产工作法定职责(未发现明显问题)；2.如实记录事故隐患排查治理情况并向从业人员通报(未发现明显问题)；3.从业人员安全生产教育培训(未发现明显问题)；4.空气立管上的标识牌氧化不清晰；；5.消防箱的门损坏。； | 已整改 |
| 2022.11.15 | 工贸烟花危化科 | 城口县鑫城建材有限公司 | 1. 生产经营单位的主要负责人履行对本单位安全生产工作法定 职责（未发现明显问题）;
2. 在有较大危险因素的场所和有关设施、设备上设置安全警示标志（未发现 明显问题）;

3.安全设备维护、保养、检测（未发现明显问题）; |  |
| 2022.11.14 | 工贸烟花危化科 | 城口县聚信佳旅游开发有限公司左岚农村加油站 | 1.应急预案应当及时修订并归档，并按要求进行备案（未发现 明显问题）; 2.如实记录事故隐患排查治理情况并向从业人员通报（未发现明显问题）; 3.从业人员安全生产教育培训（未发现明显问题）; 4.在有较大危险因素的场所和有关设施、设备上设置安全警示标志（未发现 明显问题）; |  |