城口县高观镇人民政府

关于建立集中式饮用水源地巡查制度的

通  知

各村（社区）：

为加强高观镇饮用水水源地保护区的日常巡查和监督管理，及时发现、制止、处理和报告保护区内发生的各种破坏水环境违法行为，防范水污染事件的发生，确保饮用水源的安全、洁净，根据县有关水源地保护要求，结合我镇实际情况，特制定本制度。

一、巡查范围

（一）取水口。

（二）水源一级保护区范围：取水口上游1000米至下游100米，陆域沿岸纵深与河岸的水平距离50米。

（三）水源二级保护区范围：取水口上游不小于2000米，下游不小于200米，二级保护区沿岸纵深范围不小于1000米。

（四）水源准保护区范围：二级保护区以外上溯二千米、下延一千米范围内的水域和陆域。

二、巡查内容

巡查人员需巡查是否存在以下禁止行为及情况：

（一）向水体内排放污水；

（二）在水源保护区范围内堆放、倾倒、排放污染水体的化工原料、矿物油类、工业废渣、生活垃圾、粪便等物体；

（三）在水源保护区范围内清洗贮存油类或有毒污染物的车辆、容器；

（四）在水源保护区范围内进行毒鱼、电鱼、炸鱼、养殖投料、滥用化肥、倾倒施工垃圾、施工排污、喷洒剧毒和高残留农药等行为；

（五）在水源保护区范围内设置排污口；

（六）在水源一级保护区范围内新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；在水源二级保护区范围内新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；

（七）其他破坏水环境、污染水源的情况。

三、巡查人员

水源保护区巡查由高观镇城环办牵头，组织相关部门联合巡查。

四、巡查要求

（一）水源保护区巡查采用步巡、车巡相结合的方式。

（二）水源保护区巡查采取定期巡查和不定期巡查、重点巡查和一般巡查相结合的办法，做到每日一小巡，每周一大巡，每月一次全面巡查。

（三）建立巡查记录专人负责制。每次巡查应做好详细现场记录，认真填写《水源地保护巡查记录表》，参加巡查人员签字确认。巡查记录表内容要详细，重点要突出明确，必要时可绘图、拍照、摄像,做到巡有记载，查有依据(文字、照片、摄像等)。巡查的记录、图件等均应整理归档。

（四）对巡查中发现的一般违法行为及时制止和查处；对较大的违法事件及时与县相关部门联合处理。

（五）对巡查中发现的突发性水污染事件，应按照《淮安市集中式饮用水源地突发性水污染事件水利系统应急预案》的要求做好现场应急处置工作，并及时上报县、市相关部门。

（六）为加强破坏水环境和污染水源等违法活动的监督，设立举报电话023-59263001。

本制度自印发之日起执行，由高观镇城环办负责解释。特此通知！

城口县高观镇人民政府

2022年6月30日

（此件公开发布）