
城口县民政局

关于开展第四季度养老服务领域安全

检查的通知
城民发〔2025〕79号

各乡镇人民政府、街道办事处：

为深入贯彻落实市县关于安全生产工作的决策部署，巩固三季度养老服务领域联合检查成果，切实做好养老服务机构冬季安全管理，保障入住老人生命财产安全，经研究，决定开展第四季度养老机构安全检查。现将有关事项通知如下：
一、检查目的

针对冬季天气寒冷、用火用电增多、安全事故易发等特点，结合三季度检查发现问题整改“回头看”，进一步排查整治养老服务机构各类安全隐患，压实安全生产主体责任，提升安全管理水平，确保各项安全措施落实到位，为老年人营造安全、温暖、祥和的冬季生活环境。

二、检查对象

全县17家养老机构、3家社区老年食堂、其他在运营的社区养老服务设施。

三、检查内容
（一）消防安全。冬季取暖设备（如电暖器、空调等）是否安全使用，是否存在违规使用大功率电器、明火取暖等问题。消防设施设备是否进行防冻保养，是否按要求开展维护，消防水源、管道、栓口等在低温下正常可用。疏散通道、安全出口是否畅通，应急照明和疏散指示标志是否完好有效。是否全面落实重点部位的用火、用电、用气安全管理。三季度检查中发现的消防安全问题整改是否落实。

（二）食品药品安全。冬季食品安全管理，食材采购、储存、加工环节的卫生控制是否合格，老年人常用药品的采购、保管、发放是否有登记记录，冬季易发疾病的药品是否储备，食品留样是否规范。
（三）房屋建筑与设施安全。房屋结构安全状况，特别是应对雨雪、冰冻等恶劣天气的准备情况，室内外水管、水箱等供水设施的防冻措施是否落实，走廊、楼梯、门口等区域是否采取防滑措施（如铺设防滑垫、及时清除积水积雪等）。      

（四）服务保障与内部管理。冬季防寒保暖措施是否落实，如居室温度、被褥保暖、热水供应等。是否关注老年人冬季身心健康，是否开展心理疏导、文化活动，夜间巡查、值班制度是否严格执行。

四、检查时间及检查方式
（一）检查时间

2025年12月18日—2026年1月23日。
（二）检查方式
   采取养老机构自查、乡镇（街道）普查与县级部门联合抽查相结合的方式。
1.自查自纠（12月18日—12月26日）各养老机构对照检查内容进行全面自查，建立问题清单和整改台账，立即整改。

2.乡镇普查（12月26日—1月14日）各乡镇（街道）组织对本辖区养老机构进行全覆盖检查，督促指导问题整改。
3.县级抽查（1月14日—1月23日）县民政局将联合县市场监管局、县消防救援局、县卫健委、县住建委等部门组成联合检查组，对各养老机构进行随机抽查，重点核查自查自纠、乡镇普查整改情况及三季度遗留问题整改效果。
（三）人员分组

第一组：李明伟、周凡、谢美琪负责葛城、复兴、龙田、高燕等区域内养老服务设施。

第二组：赵稀梅、卢姗姗负责修齐、治平、高观、厚坪、河鱼等区域内养老服务设施。

第三组：苏俊杰、庞洪负责明通、周溪等区域内养老服务设施。

第四组：朱终胜、张瑞菊负责双河、坪坝、庙坝、沿河等区域内养老服务设施。

第五组：邓道平、袁莉负责巴山、高楠等区域内养老服务设施。
五、工作要求 

（一）高度重视，落实责任。各有关单位要充分认识冬季养老机构安全工作的极端重要性，主要负责人要亲自抓，分管负责人具体抓，层层压实责任，确保检查扎实有效、不走过场。

（二）全面排查，闭环整改。检查要深入细致，对发现的问题隐患要当场反馈，明确整改时限和责任人，建立整改台账，实行销号管理。对三季度未整改到位的问题要重点督办。

（三）及时报送信息。各养老机构自查报告、各乡镇（街道）自查情况报告和排查台账请于1月13日前报送县民政局养老儿童科（联系人：张瑞菊，电话：15870452398）。县级抽查情况将进行汇总通报。

附件：城口县养老机构安全生产问题摸排台账

                                   城口县民政局

                               2025年12月16日

附件

城口县养老机构安全生产问题摸排台账

机构名称：                                                                 

	项目名称
	检查内容
	存在问题
	整改措施
	备注

	一、消防安全方面
	冬季取暖设备（如电暖器、空调等）是否安全使用，是否存在违规使用大功率电器、明火取暖等问题。消防设施设备是否进行防冻保养，是否按要求开展维护，消防水源、管道、栓口等在低温下正常可用。疏散通道、安全出口是否畅通，应急照明和疏散指示标志是否完好有效。是否全面落实重点部位的用火、用电、用气安全管理。三季度检查中发现的消防安全问题整改是否落实。
	
	
	

	二、食品安全方面
	冬季食品安全管理，食材采购、储存、加工环节的卫生控制是否合格，老年人常用药品的采购、保管、发放是否有登记记录，冬季易发疾病的药品是否储备，食品留样是否规范。
	
	
	

	三、房屋建筑与设施安全


	房屋结构安全状况，特别是应对雨雪、冰冻等恶劣天气的准备情况，室内外水管、水箱等供水设施的防冻措施是否落实，走廊、楼梯、门口等区域是否采取防滑措施（如铺设防滑垫、及时清除积水积雪等）。        
	
	
	

	四、服务保障与内部管理

	冬季防寒保暖措施是否落实，如居室温度、被褥保暖、热水供应等。是否关注老年人冬季身心健康，是否开展心理疏导、文化活动，夜间巡查、值班制度是否严格执行。
	
	
	


现场参与检查人员签字：                                     检查时间：

—  4 —


